| 玉溪市疾病预防控制中心采购试剂耗材一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂耗材名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 采购总预算（万元） | 备注 |
| 1 | 流感病毒四通道PCR试剂（N1/2/6/9) | 50人份/盒，同时检测流感病毒N1/2/6/9型别的四重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 12000 | 35万元 | 本次试剂耗材采购清单中共49项无具体数量，中标人需按以上清单1项或1项以上实际供货以满足招标人工作需要，供货范围不超过以上49项，采购预算资金需全部用完。 |
| 2 | 流感病毒四通道PCR试剂（H1N1/H3/BV/BY) | 50人份/盒，同时检测流感病毒H1N1/H3/BV/BY型别的四重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 14000 |  |  |
| 3 | 诺如病毒G1/G2双通道核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，同时检测诺如病毒G1/G2型别的双重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 10000 |  |  |
| 4 | 流感病毒H3N2亚型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，用于检测H3亚型流感病毒的荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 8000 |  |  |
| 5 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，同时检测乙型流感病毒Victoria/Yamagata型别的双重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 8000 |  |  |
| 6 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，同时检测甲、乙型流感病毒的双重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 6000 |  |  |
| 7 | 流感病毒四通道PCR试剂（甲型/乙型/H1NI/H3) | 50人份/盒，同时检测流感病毒甲型/乙型/H1NI/H3型别的四重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 12000 |  |  |
| 8 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，用于检测H1N1亚型禽流感病毒的荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 4000 |  |  |
| 9 | 中东呼吸综合征冠状病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，用于检测中东呼吸症冠状病（ORF1b/upE/N2）型别的三重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 8000 |  |  |
| 10 | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，用于检测SARS冠状病毒荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 4000 |  |  |
| 11 | 禽流感H5/7/9/10亚型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒，同时检测禽流感病毒H5/7/9/10 型别的四重荧光PCR试剂 | 1 | 盒 | 12000 |  |  |
| 12 | 十八种呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 25人份/盒； ★用于甲型流感病毒、乙型流感病毒、肠道病毒、副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型、呼吸道腺病毒、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、人博卡病毒、SARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1的十八重荧光PCR检测试剂。 | 1 | 盒 | 15600 |  |  |
| 13 | 胎牛血清 | 100ml/瓶，源于南美特级胎牛血清，内毒素低，适用于多种娇贵难养细胞 | 1 | 瓶 | 900 |  |  |
| 14 | 抗支原体 | 20ml/瓶，单独使用即可避免支原体污染，无需多种试剂联合使用 | 1 | 瓶 | 760 |  |  |
| 15 | Hepes缓冲液 | 100ml/瓶，在25℃时，pKa=7.48；在37℃时，pKa=7.31 | 1 | 瓶 | 360 |  |  |
| 16 | EDTA-胰酶 | 100ml/瓶，；胰蛋白酶（0.25%，EDTA0.02％） | 1 | 瓶 | 180 |  |  |
| 17 | 青-链霉素溶液（双抗） | 100ml/瓶，10000units/ml青霉素，10mg/ml链霉素 | 1 | 瓶 | 200 |  |  |
| 18 | PBS 缓冲液 | 500ml/瓶；不含钙、镁和酚红；PH=7.4 | 1 | 瓶 | 200 |  |  |
| 19 | 碳酸氢钠溶液 | 100ml/瓶；7.5%浓度 | 1 | 瓶 | 170 |  |  |
| 20 | SDS(十二烷基硫酸钠） | 100g | 1 | 瓶 | 90 |  |  |
| 21 | SS琼脂（干粉） | 250g，用于沙门氏菌和某些志贺氏菌的选择性分离培养 | 1 | 瓶 | 185 |  |  |
| 22 | SS琼脂平板 | 90mm*20个/盒，用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养 | 1 | 包 | 185 |  |  |
| 23 | HE琼脂（干粉） | 250g，用于肠道致病菌特别是沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养 | 1 | 瓶 | 245 |  |  |
| 24 | 营养琼脂（干粉） | 250g，用于细菌总数测定， 保存菌种及纯培养，也可用于消毒效果测定 | 1 | 瓶 | 110 |  |  |
| 25 | 营养肉汤琼脂（干粉） | 250g，用于一般细菌培养、复壮、增菌等，也可用于消毒剂定性消毒效果测定 | 1 | 瓶 | 140 |  |  |
| 26 | 碱性蛋白胨水（APW） | 250g，用于霍乱弧菌增菌培养 | 1 | 瓶 | 115 |  |  |
| 27 | 麦康凯琼脂（干粉） | 250g，供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌 | 1 | 瓶 | 140 |  |  |
| 28 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm*20个/盒，供分离发酵乳糖和非发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌 | 1 | 包 | 120 |  |  |
| 29 | 三糖铁琼脂（干粉） | 250g，用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应 | 1 | 瓶 | 130 |  |  |
| 30 | GN增菌液 | 250g，用于革兰氏阴性菌的选择性培养，特别是志贺氏菌和沙门氏菌的增菌培养 | 1 | 盒 | 145 |  |  |
| 31 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD）平板 | 90mm*20个/盒,用于革兰氏阴性肠杆菌特别是志贺氏菌和沙门氏菌的选择性分离培养 | 1 | 包 | 140 |  |  |
| 32 | TCBS琼脂（干粉） | 250g,用于肠道致病性弧菌特别是霍乱弧菌和副溶血性弧菌的选择性分离培养 | 1 | 瓶 | 150 |  |  |
| 33 | TCBS琼脂平板 | 90mm*20个/盒,用于肠道致病性弧菌特别是霍乱弧菌和副溶血性弧菌的选择性分离培养 | 1 | 盒 | 120 |  |  |
| 34 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g,用于食品中沙门氏菌和阪崎肠杆菌的前增菌培养 | 1 | 盒 | 110 |  |  |
| 35 | 革兰阴性需氧药敏检测板 | 1人份/1块，10块/盒（17种药物） | 1 | 盒 | 1350 |  |  |
| 36 | 沙门氏菌属诊断血清（60种） | 60瓶/盒（1ml一瓶） | 1 | 盒 | 6000 |  |  |
| 37 | 志贺氏菌属诊断血清（22种） | 26瓶/盒（1ml一瓶） | 1 | 盒 | 3000 |  |  |
| 38 | 布病虎红平板凝集抗原（光滑型） | 12ML/瓶 | 1 | 瓶 | 700 |  |  |
| 39 | 布病虎红平板凝集抗原（粗糙型） | 12ML/瓶 | 1 | 瓶 | 700 |  |  |
| 40 | 布病试管凝集抗原（光滑型） | 12ML/瓶 | 1 | 瓶 | 700 |  |  |
| 41 | 生理盐水 | 225ml/瓶，用作稀释液 | 1 | 盒 | 140 |  |  |
| 42 | PCR八联管 | 0.2ml八联排透明PCR薄壁管，125排/盒 | 1 | 盒 | 550 |  |  |
| 43 | PCR 八联管盖 | 0.2ml透明PCR八排管平盖荧光定量，125排/盒 | 1 | 盒 | 400 |  |  |
| 44 | 2ml EP管 | 2.0ml，500个/包，透明防煮沸，最大离心力20000RCF | 1 | 盒 | 240 |  |  |
| 45 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 16人份/板，96人份/盒；非快提（适用于江苏硕世系列核酸提取仪） | 1 | 盒 | 1600 |  |  |
| 46 | 微孔板（96孔） | 96孔半裙式PCR微孔板，兼容ABI PCR 2700、2720、9700、9800、7300、7500、7900和ABI测序单元。10板/袋，5袋箱 | 1 | 箱 | 1000 |  |  |
| 47 | 10ul枪头 | 96支/盒，10盒/箱（适配LTS系列移液器） | 1 | 箱 | 1200 |  |  |
| 48 | 300ul枪头 | 96支/盒，8盒/箱（适配LTS系列移液器） | 1 | 箱 | 1200 |  |  |
| 49 | 超灵敏新冠病毒全基因组捕获试剂 | ULSEN®超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒，24反应/盒。可用于现有分析软件进行测序解读 | 1 | 盒 | 25000 |  |  |