## 封面
附件1
玉溪供电局2016年7月检修计划
批准：龙海军 叶利东
审核：张碧华 周伟 李国平
校核：李芳方 张春艳
编制：郑应荣
2016/6/22

## 7月检修计划
玉溪供电局2016年7月1日至15日停电公告
序号 | 停电时间 | 复电时间 | 站点 名称 | 停电设备名称及编号 | 停电影响所在区域 | 停电范围 | 停电影响重要用户
1 | 07月01日09:20 | 07月01日18:40 | 象山变 | 35kV金龙磷化工373断路器 | 澄江县 | 金龙磷化工有限公司 | 金龙磷化工有限公司
2 | 07月01日09:30 | 07月01日19:00 | 米冲变 | 35kV杨米线386、35kV杨米线386断路器 | 通海县 | 鹏达扎锟公司 | 鹏达扎锟公司
3 | 07月01日09:15 | 07月01日18:15 | 紫艺变 | 退出紫艺变10kV州城IV回067重合闸 | 红塔区 | 玉溪报社
4 | 07月01日09:40 | 07月01日13;20 | 研和变 | 10kV南厂线T秀溪2号负荷开关 | 红塔区 | 秀溪12组、秀溪11组、秀溪11组抽水站、秀溪14组
5 | 07月01日09:50 | 07月01日12:10 | 研和变 | 10kV研和镇线T可官开关 | 红塔区 | 可官6号变压器、可官7号变压器、可官5号变压器、玉元加油站、可官收费站自用变、金城房地产开发公司港都加油站专变
6 | 07月02日07:25 | 07月02日20:35 | 里山变 | 35kV里刘线 | 通海县 | 通海供排水公司 | 通海供排水公司
7 | 07月02日09:00 | 07月02日19:15 | 南恩变 | 10kV集镇线063断路器、10kV振兴厂067、10kV振兴厂067断路器 | 新平县 | 新平振兴电极铜厂 | 新平振兴电极铜厂
8 | 07月02日09:00 | 07月02日19:15 | 南恩变 | 10kV集镇线063断路器、10kV振兴厂067断路器 | 新平县 | 新平振兴电极铜厂 | 新平振兴电极铜厂
9 | 07月02日09:00 | 07月02日19:15 | 南恩变 | 10kV集镇线063断路器、10kV振兴厂067、10kV振兴厂067断路器 | 新平县 | 新平振兴电极铜厂 | 新平振兴电极铜厂
10 | 07月04日09:20 | 07月04日14:40 | 华宁变 | 35kV盘溪线 | 华宁县 | 华宁康宏球团工贸有限公司 | 华宁康宏球团工贸有限公司
11 | 07月04日08:50 | 07月04日18:10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线T王家庄1号断路器 | 红塔区 | 山头村委会3、4、7、8组、红塔区天兴养殖场、下赫台山、黄信惠
12 | 07月04日09:40 | 07月04日13:20 | 飞井变 太极山开闭所 | 10kV太极山线3号开关、10kV飞井联络线#2开关 | 红塔区 | 云南省玉溪市同乐化工建材有限公司、旭立商贸、云南新兴仁恒包装材料有限公司、太极山木制品厂、玉溪富强混凝土搅拌有限公司、玉溪市交通局、昆玉高速路灯 | 、玉溪富强混凝土搅拌有限公司、昆玉高速路灯
13 | 07月04日09:50 | 07月04日12:10 | 飞井变 | 10kV黄草坝线T法寨2号负荷开关 | 红塔区 | 田房片区、法寨片区
14 | 07月04日12:50 | 07月04日17:10 | 济川变 | 10kV曾所线061 10kV大营线059 10kV方屯线062 | 易门县 | 罗所磨盘山联通基站专变、方屯中学后山移动基站专变、易门泉源供水有限公司专变、宏都陶瓷#1变,#2变、重源矿石加工专变,罗所#2变，何美砂砖厂，鸿腾铸造公司#1变.老医药公司，10kV方屯线南庄村变，南庄村#2变，同源垃圾处理有限公司,方屯#1变，下江口村#1变,2#变,#3变。芦滩村变，易门金馨工贸公司变,侯柱敏矿山专变,新龙公司#2专变，下江口明珠矿变,杨绍良专变。易门县畅达公路建设有限公司路灯专变#2，#3，#4,荣华绿化基地变,王绍富苗圃基地变，河南营村#2变，龙泉镇大棚基地专变,湾子移动机站变,湾子村#1变,#2变，李明生砖厂变，广元红砖厂#1变、#2变，何少生养殖场变，污水处理厂变，许绍生专变,中国移动通信集团云南有限公司易门分公司,天保公司专变,下江口联通基站变，下江口移动基站变,冷水箐上村变，冷水箐下村变，石洞村变，石洞移动机站变,金哨移动机站专变,方屯8组公变,易门紫金红苗木有限公司变,大营村1号(方屯4-6组)变，#2变(方屯1-3组,代所村变，大营砖厂变,小营村变(方屯7组),康源菌业公司变，新龙公司矿山#1变、2变，民云红砖厂#1变（柳明富），繁星科技公司花卉基地变，下江口电信机站变、下江口移动机站变，马家田果园变，磨浆核桃乳厂变，丝源米线厂变，易门粮食储备中心变，山里香食品厂变，商源食品厂变，朝阳路垃圾中转站变，曾所村#1变、#2变、#3变、#4变、#5变。
15 | 07月05日09:00 | 07月05日14:20 | 泰山变 | 10kV泰山I回#3环网柜“瓦窑八组”#5负荷开关 | 红塔区 | 廉租房、天能山水、瓦窑八组
16 | 07月05日09:35 | 07月05日14:25 | 塔甸变 | 10kV黑腻线071 | 峨山县 | 塔甸供电所、塔甸中学、塔甸大寨、甸尾、塔甸大寨三、四、五组抽水站、塔甸大寨二组、五组卧式烤房、塔甸水泥厂免烧砖厂、移动公司甸尾基站 | 塔甸中学
17 | 07月05日、06日09:00 | 07月05日、06日17:30 | 莲池变 | 10kV水泥三厂线1号开关 | 红塔区 | 10kV莲池8号公用变（陆家屯村：莲池11、12队）、水泥三厂抽水站自用变、吉利免烧砖厂自用变、玉溪均力预制厂自用变、鲁顺钙公司自用变、中铁六局自用变、东亿自用变
18 | 07月05日09:00 | 07月5日18:40 | 北城开闭所 | 退出10kV北城开闭所10kV东前夏井线重合闸、10kV东前8号公用变跌落式熔断器 | 红塔区 | 东前11组冯井村
19 | 07月05日09:40 | 07月05日14:20 | 太极山开闭所 飞井变 | 10kV孙井线1号开关、10kV孙井线2号开关 | 红塔区 | 孙井社区4、5、6、7组、玉溪市华龙新型建材厂、孙井社区居委会、太极山塑料厂 | 玉溪市华龙新型建材厂、太极山塑料厂
20 | 07月05日09:40 | 07月05日12:20 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回83号杆T德华铁厂断路器、10kV高仓Ⅰ回T振达1号开关 | 红塔区 | 殡仪馆、瑞达公司自用变、新兴石粉厂自用变、研和工业区管委会6号路灯自用变、红塔区研和振达蜂窝煤厂、研和工业区管委会2号路灯自用变、云南先马贸易有限公司自用变、玉溪市玉研废旧物资回收有限公司自用变
21 | 07月06日07:50 | 07月06日18:10 | 莲池变 | 10kV水泥一厂线14号塔T大莲池1号杆跌落保险后段线路 | 红塔区 | 莲池3、4、5、6、7、8、9队（中莲池村、大莲池村）
22 | 07月06日08:50 | 07月06日18:10 | 梅园变 | 10kV关河线10kV刺桐关10号变压器 | 红塔区 | 刺桐关十组
23 | 07月06日09:00 | 07月06日19:30 | 梅园变 | 10kV皂角线034、10kV关河线032、10kV莲池I回035、10kV莲池Ⅱ回037、10kV高桥线033、10kV皂角线#1开关、10kV莲池I回#1开关、10kV莲池Ⅱ回#1开关、10kV高桥线1号开关、10kV关河线1号负荷开关、10kV刺桐关线#2开关 | 红塔区 | 梅园水玻璃厂、梅园3组、梅园8组、梅园9组、梅园12组、锦锋工贸、玉溪银河磷化有限公司、世友经贸、梅园村委会、永源工贸、鑫富精密铸造有限公司 | 玉溪银河磷化有限公司、鑫富精密铸造有限公司
24 | 07月06日09:50 | 07月06日13:10 | 大营街变 | 10kV师旗线T中所20号杆T师旗水库抽水站线跌落保险 | 红塔区 | 师旗水库抽水站、师旗三组抽水站、师旗蒿枝坝抽水站
25 | 07月07日08:50 | 07月07日18:10 | 北城开闭所 | 10kV北城开闭所Ⅱ回10kV后所1号变压器 | 红塔区 | 后所一组
26 | 07月08日08:50 | 07月08日18:10 | 北城变 | 10kV北石线10kV大营6号公用变压器 | 红塔区 | 大营六组
27 | 07月08日08:55 | 07月08日15:40 | 高仓开闭所 | 退出10kV牟溪冲线056重合闸、10kV牟溪冲线10kV梁王坝12号公用变压器 | 红塔区 | 梁王坝12组
28 | 07月11日08:50 | 07月11日18:10 | 北城开闭所 | 10kV团山线10kV团山7号公用变 | 红塔区 | 团山7、8组
29 | 07月11日09:00 | 07月11日19:00 | 圆明变 四街变 | 35kV四圆茨线、110kV四街变35kV备用351断路器 | 通海县 | 通海鑫诚工贸有限公司
30 | 07月12日08:50 | 07月12日18:10 | 北城开闭所 | 10kV团山线10kV团山3号公用变 | 红塔区 | 团山3组
31 | 07月12日09:00 | 07月12日21:15 | 四街变 | 110kV#3主变35kV侧303断路器、35kV分段323断路器、35kVⅢ段母线PT及避雷器、35kV矿石线、35kV备用 | 通海县 | 石景不锈钢厂、通海鑫诚工贸有限公司 | 石景不锈钢厂、通海鑫诚工贸有限公司
32 | 07月12日09:00 | 07月12日19:00 | 小石桥变 | 1、35kV小石桥变10kV北石线064；2、110kV北城变10kV北石线#2开关 | 红塔区 | 龙母箐水库自用变、羊歇窝抽水站、大营高石头村、大湾村、二湾村
33 | 07月12日09:00 | 07月12日20:55 | 河阳变 | 10kV七江线053、10kV七江线053断路器、10kV蛇山线049、10kV蛇山线049断路器 | 澄江县 | 干海子村2 号变、干海子水浇地变、云南双源工贸有限公司、干海子卧式烤房、三得利废品加工厂、九村砖厂1 号变/九村砖厂2号变
34 | 07月12日09:00 | 07月12日14:30 | 大营街变 | 10kV工业区Ⅱ回062 | 红塔区 | 甸苴一组、前列电缆厂、羊繁水泥制品厂、大营街四组、汇溪公园、映月潭温泉、太阳能 厂、汇龙生态园、汇钢仓库、玉溪水松纸厂、星源油墨厂、思润印刷公司、铝箔纸公司、滤嘴棒厂 | 前列电缆厂、羊繁水泥制品厂、太阳能厂、玉溪水松纸厂、星源油墨厂、思润印刷公司、铝箔纸公司、滤嘴棒厂
35 | 07月14日09:00 | 07月14日18:20 | 太极山开闭所 | 10kV李棋镇线26号塔跌落式熔断器、10kV白龙潭线T张石井开关 | 红塔区 | 超明包装、红塔区老孟玻璃店、盛世铭居、鹏程汽车有限公司、玉溪锦乾商贸有限公司、李棋路灯变、康井九队、安琪园小区、李棋电信局、康井八队、褚井、李棋中学、东纵路路灯变、任井十组、任井十一组、任井十二组、任井十三组、玉江路路灯变 | 李棋中学
36 | 07月14日09:00 | 07月14日20:40 | 河阳变 | 10kV#2站用变、10kV#4电容器组044断路器、10kV黄草铺054、10kV黄草铺054断路器 | 澄江县 | 黄草铺
37 | 07月14日09:00 | 07月14日20:40 | 河阳变 | 10kV#2站用变、10kV#4电容器组044断路器、10kV黄草铺054断路器 | 澄江县 | 黄草铺
38 | 07月15日08:00 | 07月15日23:30 | 河阳变 | 35kVⅠ段母线、110kV#1主变35kV侧301断路器、35kV分段312断路器、35kVⅠ段母线PT、35kV冶钢磷化、35kV冶钢磷化343断路器、35kV华容Ⅰ回、35kV华容Ⅰ回344断路器 | 澄江县 | 华荣水泥厂 | 华荣水泥厂
39 | 07月15日08:00 | 07月15日23:30 | 河阳变 | 35kVⅠ段母线、110kV#1主变35kV侧301断路器、35kV分段312断路器、35kVⅠ段母线PT、35kV冶钢磷化、35kV冶钢磷化343断路器、35kV华容Ⅰ回、35kV华容Ⅰ回344断路器、35kV备用342断路器 | 澄江县 | 华荣水泥厂 | 华荣水泥厂
40 | 07月15日08:00 | 07月15日19:10 | 大街变 | 10出流改道专线076 | 江川区 | 江川金源铸钢厂 | 江川金源铸钢厂