- 9、实验室专用防爆冰箱

容积：≥250L

类别：双门双温

功率：60W

原厂防爆

噪音设计 静音低噪超静音风机搭载降噪技术，整机噪音36分贝，实验室环境更安静舒适。

配备脚轮 2个脚轮，2个固定脚;

- ★质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，并以优惠价提供配件耗材。